| PROGRAMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCCIÓN: |  |  |
| OBJETIVOS: |  |  |
| TEMA I : Conocimientos básicos de electricidad. |  |  |
| - Tecnología Eléctrica. |  |  |
| - Circuitos Básicos. |  |  |
| - Magnitudes eléctricas. |  |  |
| - Tipos de corriente eléctrica. |  |  |
| - Circuitos serie paralelo. |  |  |
| - Baterías de vehículos. |  |  |
| TEMA II : GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. |  |  |
| - Introducción. |  |  |
| - Tensiones utilizadas. |  |  |
| - Clasificación de las líneas. |  |  |
| - Conductores. |  |  |
| - Protecciones. |  |  |
| - Instalaciones de enlace. |  |  |
| - Definiciones. |  |  |
| TEMA III : EL RIESGO ELÉCTRICO: |  |  |
| - Introducción. |  |  |
| - Estadística de accidentes eléctricos. |  |  |
| - Causas del accidente eléctrico. |  |  |
| - Factores que influyen en el Riesgo Eléctrico. |  |  |
| - Recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo. |  |  |
| TEMA IV: MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES: |  |  |
| - Tipos de contactos Eléctricos. |  |  |
| - Protección contra contactos eléctricos directos e indirectos. |  |  |
| - Protección contra contactos eléctricos directos. |  |  |
| - Contactos Indirectos. |  |  |
| - Protección Contra Contactos Indirectos. |  |  |
| TEMA V : NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN LAS ACTUACIONES |  |  |
| - Las cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica. |  |  |
| - Generalidades. |  |  |
| - Conducta a seguir en caso de accidente eléctrico. |  |  |
| - Actuación en una en caso de incendio con riesgo eléctrico. |  |  |
| - Normas generales de seguridad. |  |  |
| - Consejos y normas de seguridad con respecto al riesgo eléctrico. (cables eléctricos) |  |  |
| TEMA VI : | TECNOLOGÍA DEL FUEGO. CAUSAS ELÉCTRICAS DE INCENDIOS. |  |
| - Introducción. |  |  |
| - Combustión. |  |  |
| - Peligrosidad de un combustible con respecto a su posible ignición. |  |  |
| - Transmisión del calor. |  |  |
| - Productos de la Combustión. |  |  |
| - Clasificación de los fuegos. |  |  |
| - Mecanismos de extinción. |  |  |
| - Agentes extintores. |  |  |
| - Extintores. |  |  |
| - Técnicas y manejo de extintores. |  |  |
| - Causas eléctricas de incendio. |  |  |
| - Medidas para prevenir incendios por causas eléctricas. |  |  |
| TEMA VII : | PRIMEROS AUXILIOS: |  |
| - Conducta general a seguir en caso de accidente eléctrico. |  |  |
| - La reanimación de un accidentado eléctrico. |  |  |